РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРУНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Двадцать шестого заседания Совета депутатов

Муниципального образования Бурунчинский сельсовет

второго  созыва

№ 127                                                                                  от 27 марта 2014 года

# Об утверждении схемы теплоснабжения Бурунчинского сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Бурунчинского сельсовета от 14 марта 2014 года

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Бурунчинского сельсовета.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационных стендах МО Бурунчинский сельсовет: с. Бурунча в здании администрации сельсовета по адресу: с.Бурунча, ул. Молодёжная, д.3; в помещении Бурунчинского СДК по адресу: с.Бурунча, ул. Зелёная, д.12;  в Новомихайловской ООШ по адресу: с. Новомихайловка, ул. Советская, д.83 и на официальном сайте муниципального образования Бурунчинский сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования на территории сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду, образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам (Власюк Г.Г.)

Глава МО

Бурунчинского сельсовета

Председатель Совета депутатов:                                        А.В. Морсков

Разослано : администрации района , прокурору района , дело

Утверждена

Решение Совета депутатов

Бурунчинского сельсовета

от 27.03.2014   № 127

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Бурунчинского сельсовета Саракташского района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Состав схемы теплоснабжения сельсовета на период до 2027 г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельсовета включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельсовета.

3. Графическую часть:

3.1.1.План сельсовета с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Бурунча, с.Новомихайловка.

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета.

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельсовета —разрабатывается  в целях довлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельсовета на период до 2027 г. являются:

1.   Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельсовета.

2.   Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3.   Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельсовета до 2027года.

2. Общая характеристика сельского поселения

Бурунчинский сельсовет расположен в северной части  Саракташского района Оренбургской области в пойме рек Ик, граничит  на западе с Старосокулакским и Новосокулакским сельсоветами, на юге-востоке с Спасским и Нижнеаскаровским сельсоветами, на севере с республикой Башкортостан.

Климат  отличается резкой континентальностью. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями. Зима суровая, продолжительная, с сильными морозами и буранами. Осадков выпадает немного. Распределяются они в течение года неравномерно. Континентальность климата объясняется, прежде всего, его внутриматериковым положением, большой удаленностью от морей и океанов. Влияние Атлантического океана в ее пределах сильно ослабевает, зато усиливается воздействие климата соседних полупустынь и пустынь. Отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием, делает возможным проникновение в область очень холодных масс воздуха зимой (преимущественно из Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и Средней Азии. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 2,5°С Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20-22°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет  -14,5 и -18 °С. Минимальная температура зимой иногда доходит до -46°С, а максимальная летом до 40 °С. Таким образом, колебания крайних температур достигают 85 °С.

В состав территории муниципального образования Бурунчинский сельсовет, входят  2 населенных пунктов

Перечень населенных пунктов Бурунчинского сельсовета
(по состоянию на 01.01.2013г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Бурунча | 468 | 11 | 92,3 |
|  | село Новомихайловка | 236 | 6 | 46,5 |
|  | Итого: | 704 | 119 | 138,8 |

# Жилищный фонд

# Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Бурунчинский сельсовет по данным администрации на 01.01.2013г. составила 13,858 тыс.кв.м. При численности населения  704 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 19,7 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет –

0 %, частный фонд – 100 %

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2013 году было введено 86 кв.м общей площади. По данным администрации МО Бурунчинский сельсовет на 01.01.2013г. на территории сельского поселения ветхих и аварийных жилых строений не имеется.

# Социальная инфраструктура

# В Бурунчинском сельсовете, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельсовета:

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения | Наименование объектов повседневного пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Бурунча | 468 | средняя школа, дошкольная группа, амбулатория, 3 магазина, отделение связи, отделение сбербанка, Дом Культуры, библиотека, амбулатория, |
| 2 | село Новомихайловка | 236 | Основная школа, сельский клуб, ФАП, 1 магазин |

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1,2)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение   муниципального  образования  Бурунчинский сельсовет  осуществляется:

- с.Бурунча -   100 % хозяйств –природный газ;

горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.

- с.Новомихайловка    -  100 % хозяйств – природный  газ;

горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.

| № п/п | Наименование объекта | Марка котлов | Колличество котлов | Мощность котлов, кВт. | Вид топлива | Протяженность тепловых сетей, км. | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бурунча | К-Г-80(ЯИК) | 2(резерв) | 80 | газ | 0,45 | с. Бурунча |
|  |  | КОГ-100 | 2 | 100 |  |  |  |
|  |  | КОГВ-100 | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | с.Новомихайловка | КСТ-80(ЯИК) | 1 | 80 | газ | 0,15 | с. Новомихайловка |
|  |  | СарЗЭН-100 | 1 | 100 |  |  |  |

Централизованное  теплоснабжение  в сельсовете отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.

4.1.На территории Бурунчинского сельсовета газоснабжение осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в сельсовете составляет       72 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Бурунчинском сельсовете протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  600 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых  сетей  в муниципальном  образовании   Бурунчинский сельсовет  не имеется.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Бурунча –  80%, с.Новомихайловка – 90 %

6.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета

Численность населения  в поселении практически не изменяется, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения нет.

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения

с.Бурунча :

Котельная  оборудована пятью котлами марки , 1) К-Г-(ЯИК) – 2 шт. мощностью 80 КВт каждый(они находятся в резерове), КОГ-100 – 2 шт., мощностью 100 КВт каждый, КОГВ – 100 – 1 шт., мощностью 100 КВт., до школы труба диаметром 100 мм длина 60 м, до клуба труба диаметром 100 длина 75 м, до детсада диаметр 100 мм длина 30 м, до здания администрации диаметр 100 мм длина 60 м

Амбулатория отапливается автономно: Газовый котел марки «КС-Г-16М» мощностью 16 КВт.

Теплоснабжение магазинов обеспечивается индивидуальным источником тепла.

с. Новомихайловка:

Котельная  оборудована котлами марки КСТ – 80(ЯИК) – 1 шт. мощностью 80 КВт., СарЗЭН – 100 – 1 шт. мощностью 100 КВт.,  до школы труба диаметром 100 мм длина 75 м; сельский клуб и ФАП находятся в одном здании со школой.

Теплоснабжение магазина обеспечивается индивидуальным источником тепла.

Централизованное теплоснабжение в селах отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается индивидуальными источниками тепла.