РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                         ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРУНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Двадцать шестого заседания  Совета депутатов

муниципального образования Бурунчинский сельсовет

второго  созыва

№ 133                                                                             от 27 марта 2014 года

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения  об организации уличного

освещения на территории  МО Бурунчинский сельсовет.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной  приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13, сводом правил «СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение», утвержденных Приказом  Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 783, Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 N 204, Уставом МО Бурунчинский  сельсовет,

Совет депутатов муниципального образования Бурунчинский  сельсовет решил:

1. Утвердить положение «об организации уличного освещения на территории МО Бурунчинский сельсовет согласно приложению.

# 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на  сайте МО Бурунчинский сельсовет.

# 3.    Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов социально-экономического развития (Власюк Г.Г.).

Глава администрации                                                                                      Бурунчинского сельсовета                                                                          Председатель Совета депутатов:                                        А.В. Морсков

Разослано:  администрации сельсовета, администрации Саракташского района, депутатам, прокуратуре.

Приложение

к решению Совета депутатов

№ 133  от 27.03.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МО БУРУНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Бурунчинский сельсовет.

Настоящее   Положение   определяет   организационно-правовое,   финансовое   обеспечение осуществления деятельности по освещению улиц на территории.

Статья 1. Общие положения

1.В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1)	 уличное освещение - следующие виды освещения улиц: функциональное освещение, архитектурное освещение, информационное освещение, иллюминация;

2) функциональное освещение - уличное освещение, которое осуществляется-стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

3)	архитектурное  освещение  -  освещение,  которое  применяется  для  формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем населенном пункте. Осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей;

4) информационное освещение - световая информация, световая реклама, ориентирующая пешеходов и водителей автотранспорта на территории населенного пункта и участвующая в решении светокомпозиционных задач;

5) иллюминация - декоративное освещение, в том числе праздничное, предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня освещенности.

2.	Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением, являются: Совет депутатов,  администрация и  организации, оказывающие услуги  по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения (далее - специализированные организации, осуществляющие уличное освещение).

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления

по организации уличного освещения

1. Совет депутатов осуществляет следующие полномочия:

1) принимает нормативные правовые акты в области деятельности, связанной с организацией уличного освещения	в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) утверждает расходы местного бюджета на организацию уличного освещения на территории МО БУрунчинский  сельсовет;

3) осуществляет контроль за деятельностью администрации по организации уличного освещения на территории МО Бурунчинский  сельсовет;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом  МО Бурунчинский сельсовет в пределах компетенции.

2. Администрация МО Бурунчинский сельсовет:

1) размещает муниципальный заказ на техническое обслуживание сетей уличного освещения, на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство муниципальных объектов уличного освещения, на иные работы в целях организации уличного освещения на территории МО Бурунчинский сельсовет;

- осуществляет контроль  за текущим  содержанием, техническим  обслуживанием  и эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, за обеспечением их  сохранности;

- разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития уличного освещения;

4)	утверждает   долгосрочные   муниципальные   программы   в   области   реконструкции, модернизации уличного освещения;

- разрабатывает и утверждает графики включения и отключения уличного освещения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории МО Бурунчинский сельсовет;

- проводит инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории МО Бурунчинский сельсовет;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом МО Бурунчинский  сельсовет в пределах  компетенции.

Статья 3. Требования к организации уличного освещения

1.Обустройство уличного освещения на территории	должно выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства:

1)	Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13;

2)	сводом правил «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 783;

3)	Правилами   устройства  электроустановок,   утвержденными   приказом   Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 N 204.

2. Освещение улиц на территории МО Бурунчинский сельсовет осуществляется непрерывно в вечернее и ночное время.

3. В зависимости от интенсивности движения по улицам и типов дорожного покрытия на территории МО Бурунчинский сельсовет устанавливаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982 N 13.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час, следует предусматривать повышения нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части.

Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

4.	Расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения устанавливается схемой развития и реконструкции муниципальных электрических сетей с учетом типовых решений.

5.	Опоры для светильников уличного освещения следует; располагать на тротуарах или разделительных и зеленых полосах на расстоянии не менее

0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной поверхности опоры (или его цоколя). Это расстояние на жилых улицах может быть уменьшено

до 0,3 м.

При освещении пешеходных дорожек светильники, допускается устанавливать на высоте не менее 3 м.

Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровень средней яркости освещения не менее установленных норм, предусмотренных СНиП.

- Включение уличного  освещения  производится при  снижении  уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 люкс согласно Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских   населенных   пунктов   (СН   541-82   Госгражданстроя),   утвержденной   приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982№1З.	.   •

- Питание   сетей   уличного   освещения   должно   производиться   непосредственно   от распределительных пунктов или вводов осветительной сети здания при условии, что уличное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения, и оснащено расчетными приборами учета электрической энергии.

- Управление уличным освещением является централизованным и осуществляется из диспетчерского   пункта  организации,   выполняется  по   каскадной   схеме   или   автономным контроллером (реле времени, фотодатчик).

Устройство управления сетью уличного освещения может быть основано на телемеханическом методе передачи данных (прием сигнала от пульта управления по телефонным парам) или на передаче данных по выделенным линиям волоконно-оптического кабеля, каналам системы GPRS и GSM.

9.	Отказы в работе муниципальных объектов уличного освещения, связанные с обрывом электрических  проводов  или повреждением  опор,  отказом  системы  управления  наружным освещением должны устраняться специализированной организацией немедленно после обнаружения.

10. Учет потребляемой электроэнергии для уличного потребления производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

Статья 4. Организация содержания, технического обслуживания и эксплуатации объектов уличного освещения

- Ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов уличного освещения производятся за счет средств местного бюджета.

- С целью организации текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения администрация сельсовета передает в порядке, установленном  в  соответствии  с действующим законодательством  Российской  Федерации, муниципальные объекты уличного освещения специализированной организации, осуществляющей уличное освещение (далее, организация).

- Организация:

1)   совместно   со   специалистами   администрации  производит  плановые   осмотры муниципальных объектов уличного освещения;

2) обеспечивает надлежащее состояние и безопасность распределительных и питающих линий уличного освещения;

3) осуществляет ежемесячно снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной муниципальными объектами уличного освещения.

Статья 5. Финансовое обеспечение уличного освещения на территории

МО Бурунчинский сельсовет

Финансовое обеспечение уличного освещения на территории 	 осуществляется за счет средств   местного   бюджета,   допускается   привлечение   инвестиций   и   других   источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.